Приложение № 5 к регламенту

(форма)

Тюменская область

Тюменское муниципальное унитарное предприятие

«ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ул. Одесская, 8, г. Тюмень, 625023 ИНН 7203262893 КПП 720301001 ОГРН 1117232012952 ОКПО 90902344  р/с 40702810306280002188 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 тел: (3452) 693-543,

e-mail: tmup_teploseti@mail.ru, официальный сайт: www.tmup-tts.ru

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
к системе теплоснабжения

№  	от « ___ »  	20___ г.

| Наименование Заявителя |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес Заявителя |  |
| Фактический адрес Заявителя |  |
| ФИО ответственного лица |  |
| Подключаемый Объект (наименование Объекта по запросу) |  |
| Местонахождение подключаемого Объекта (адрес подключаемого Объекта) |  |
| Назначение подключаемого Объекта (адрес подключаемого Объекта) |  |
| Источник теплоснабжения |  |
| Период строительства Объекта |  |

| Суммарная максимальная часовая тепловая нагрузка подключаемого Объекта | Тепловая нагрузка , Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технология |
|  | Всего по Объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | Подключаемая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Существующая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по этапам строительства |  |  |  |  |  |
|  | 1 этап | Год, квартал |  |  | Q общая -Гкал/час. |  |
|  | 2 этап | Год, квартал |  |  | Q общая -Гкал/час. |  |
|  | 3 этап | Год, квартал |  |  | Q общая -Гкал/час. |  |
|  | 4 этап | Год, квартал |  |  | Q общая -Гкал/час. |  |
|  | 5 этап | Год, квартал |  |  | Q общая -Гкал/час. |  |

| Параметры (давление, температура) теплоносителя и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения | Вид теплоносителя: горячая вода. Параметры теплоносителя «горячая вода»: - температурный график тепловой сети на источнике тепловой энергии: _____0С; - при проектировании предусмотреть ограничение подачи теплоносителя на температурный график____ 0С, в точке подключения; - давление в точке подключения на подающем трубопроводе в отопительный период: _____кгс/см2; - давление в точке подключения на обратном трубопроводе в отопительный период:_____кгс/см2; - давление в точке подключения на обратном трубопроводе в межотопительный период:____кгс/см2; - давление в точке подключения на обратном трубопроводе в межотопительный период:____кгс/см2; Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - ±3%; - по давлению в подающем трубопроводе, -±5%; - по давлению в обратном трубопроводе, - ±0,2 кгс/см2. |
| --- | --- |
| Требования к надежности теплоснабжения подключаемого Объекта (категория надежности) |  |
| Требования к расположению точки подключения к тепловой сети, расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии и теплоносителей |  |
| Требования в части схемы подключения Объекта |  |
| Требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов |  |
| Требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей |  |
| Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого Объекта |  |
| Дополнительные требования | Разработанную проектную документацию на Объект согласовать с ТМУП «ТТС» |
| Прочие условия | Выполнение ТУ является необходимым условием подключения Объекта к тепловой сети. Подключение Объекта производится на основании заключенного Договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. |
| Срок действия технических условий | 3 (три) года с даты выдачи указанных ТУ, 5 (пять) лет с даты выдачи указанных ТУ (при комплексном развитии территории. |

Приложение: Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории с указанием точки присоединения (точки подключения).

Генеральный директор 				                           П.В. Пантюшкин